## Tabelle1
Bereich 1500 - 3500 MHz
Torzeit 2,56ms
| OSC1 | OSC3 | OSC4 |  | Calwert
Die original Frequenzen | 3500000000
Rechenfaktor | 534000000
ZF (Frequenz+Rechenfaktor) | 4034000000 | 504000000 | 33300000 | 3300000 | 33300
Vorteiler | 256 | 64 | 2
Frequenz / Vorteiler | 15757812.5 | 7875000 | 16650000
Torzeit 2,56s (1/2,56s=390,625), | 390.625 | Formel wird nur zur Berechnung in dieser Tabelle benutzt
Formel Osz-freq/Vorteiler/0,390625 | 40340 | 20160 | 42624
Ergebnis im Zähler | 40340 | 20160 | 42624
Shift | 0 | 2 | 7 | 0
entspricht Teilung |  | ./4 | ./128
Ergebnis nach Shift | 40340 | 5040 | 333 | 33
Berechnung
Osc1-Osc3 |  | 35300
-Osc4 |  |  | 34967
+ZF5 |  |  |  | 35000
geteilt durch 10 um auf MHz zu kommen |  |  |  | 3500 | Anzeige in MHz
Torzeit 25,6ms
Die original Frequenzen | 2500000000 |  |  |  | Calwert
Rechenfaktor | 534000000
ZF (Frequenz+Rechenfaktor) | 3034000000 | 504000000 | 33300000 | 3300000 | 33300
Vorteiler | 256 | 64 | 2
Frequenz / Vorteiler | 11851562.5 | 7875000 | 16650000
Torzeit 2,56s (1/2,56s=39,0625), | 39.0625 | Formel wird nur zur Berechnung in dieser Tabelle benutzt
Formel Osz-freq/Vorteiler/0,390625 | 303400 | 201600 | 426240
Ergebnis im Zähler | 303400 | 201600 | 426240
Shift | 0 | 2 | 7 | 0
entspricht Teilung |  | ./4 | ./128
Ergebnis nach Shift | 303400 | 50400 | 3330 | 330
Berechnung
Osc1-Osc3 |  | 253000
-Osc4 |  |  | 249670
+ZF5 |  |  |  | 250000
geteilt durch 100 um auf MHz zu kommen |  |  |  | 2500 | Anzeige in MHz
Torzeit 256ms
Die original Frequenzen | 2000000000 |  |  |  | Calwert
Rechenfaktor | 534000000
ZF (Frequenz+Rechenfaktor) | 2534000000 | 504000000 | 33300000 | 3300000 | 33300
Vorteiler | 256 | 64 | 2
Frequenz / Vorteiler | 9898437.5 | 7875000 | 16650000
Torzeit 2,56s (1/2,56s=3,90625) | 3.9062 |  | 16650000
Formel Osz-freq/Vorteiler/3,90625 | 2534000 | 2016000 | 4262400
Ergebnis im Zähler | 2534000 | 2016000 | 4262400
Shift | 0 | 2 | 7 | 0
entspricht Teilung |  | ./4 | ./128
Ergebnis nach Shift | 2534000 | 504000 | 33300 | 3300
Berechnung
Osc1-Osc3 |  | 2030000
-Osc4 |  |  | 1996700
+ZF5 |  |  |  | 2000000
geteilt durch 1000 um auf MHz zu kommen |  |  |  | 2000 | Anzeige in MHz
Torzeit 2,56s
Die original Frequenzen | 1500000000 |  |  |  | Calwert
Rechenfaktor | 534000000
ZF (Frequenz+Rechenfaktor) | 2034000000 | 504000000 | 33300000 | 3300000 | 33300
Vorteiler | 256 | 64 | 2
Frequenz / Vorteiler | 7945312.5 | 7875000 | 16650000
Torzeit 2,56s (1/2,56s=0,390625), | 0.39062
Formel Osz-freq/Vorteiler/0,390625 | 20340000 | 20160000 | 42624000
Ergebnis im Zähler | 20340000 | 20160000 | 42624000
Shift | 0 | 2 | 7 | 0
entspricht Teilung |  | ./4 | ./128
Ergebnis nach Shift | 20340000 | 5040000 | 333000 | 33000
Berechnung
Osc1-Osc3 |  | 15300000
-Osc4 |  |  | 14967000
+ZF5 |  |  |  | 15000000
geteilt durch 10000 um auf MHz zu kommen |  |  |  | 1500 | Anzeige in MHz